АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 марта 2023 года         							 № 129

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Елизаветинского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами   от 18 ноября 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г.,  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории Елизаветинского сельского поселения, администрация Елизаветинского сельского поселения  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Елизаветинского сельского поселения (Приложение 1).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте поселения и размещению в печатном издании «Елизаветинский вестник».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      В.В. Зубрилин

О.Т. Смирнова.

88137157 208

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от «27» марта 2023 г. № 129

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5-3 куб.м., и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

- Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах Елизаветинского сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО». БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот и дверей (открыто, закрыто).